Приложение № 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___» _____________2014 г. № ____

Стандарт оснащения сурдологического кабинета

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осветитель налобный | по числу должностей врачей-сурдологов- оториноларингологов |
| 2. | Колонки для аудиометрии в свободном звуковом поле | 2 |
| 3. | Набор камертонов медицинских | 1 |
| 4. | Секундомер | 1 |
| 5. | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии | 1 |
| 6. | Клинический двухканальный аудиометр с возможностью проведения речевой аудиометрии | 1 |
| 7. | Аудиометр импедансный | 1 |
| 8. | Компьютер с принтером и программой для подбора и настройки слуховых аппаратов, возможностью установки программы для настройки речевых процессоров систем кохлеарной имплантации | 1 |
| 9. | Комплект слуховых аппаратов с принадлежностями для осуществления электроакустической коррекции слуха. Состав комплекта определяется используемыми в регионе моделями слуховых аппаратов | 1 |