Приложение № 6 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «хирургия (комбустиология)», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___» _____________2014 г. № ____

Стандарт дополнительного оснащения медицинской организации, в структуре которой создан ожоговый центр

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) |  | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Аппарат для взятия кожных трансплантатов возвратно-поступательный | не менее 2 |
| 2. |  | Аппарат для приготовления сетчатых кожных трансплантатов с набором пластин для перфорации | не менее 4 |
| 3. |  | Аппарат электрохирургический для резания мягких тканей и коагуляции мелких сосудов | 1 |
| 4. |  | Аппарат для ультразвуковой кавитации с набором рукояток | 1 |
| 5. |  | Аппарат-ушиватель мягких тканей | не менее 4 |
| 6. |  | Флюидизирующая кровать | не менее 2 |
| 7. |  | Аппарат для ультразвуковой ингаляции | не менее 4 |
| 8. |  | Установка обеззараживания воздуха рециркуляционного типа | не менее 3 |
| 9. |  | Система для обогрева пациентов в палатах (термоодеяло) | не менее 2 |
| 10. |  | Каталка для перевозки больных с подъемной панелью | не менее 2 |
| 11. |  | Душ-каталка | 1 |
| 12. |  | Каталка-весы | 1 |
| 13. |  | Аппарат для искусственной вентиляции легких (в т.ч. для детей), из них: а) среднего класса б) аппарат для неинвазивной вентиляции в) транспортный | 9 6 2 1 |
| 14. |  | Монитор прикроватный с расширенными функциями (частота дыхания, пульсоксиметрия, ЭКГ, неинвазивное АД, температура ) | 11 |
| 15. |  | Аппарат ингаляционного наркоза с блоком ИВЛ, из них среднего класса | 5 4 |
| 16. |  | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 3 |
| 17. |  | Насосы для длительного энтерального питания | не менее 6 |
| 18. |  | Прибор для автоматического поддержания объема и режима длительных внутривенных инфузий (насос инфузионный) | не менее 6 |
| 19. |  | Прибор для автоматического поддержания объема и режима длительных внутривенных инфузий (дозатор шприцевой) | не менее 12 |
| 20. |  | Набор для интубации трахеи | 1 |
| 21. |  | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларенгиальную маску для интубации и комбинированную трубку | 1 |
| 22. |  | Дефибриллятор импульсный | 4 |
| 23. |  | Электрокардиограф | 1 |
| 24. |  | Электроотсос хирургический | 6 |
| 25. |  | Аппарат для ультрагемофильтрации* | 1 |
| 26. |  | Аппарат для плазмафереза* | 1 |
| 27. |  | Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электоролитов, глюкозы осмолярности | 1 |
| 28. |  | Тромбоэластограф* | 1 |
| 29. |  | Онкометр* | 1 |
| 30. |  | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом | 1 |

* При отсутствии в медицинской организации