Приложение № 3 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «хирургия (комбустиология)», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___» _____________2014 г. № ____

Стандарт оснащения ожогового отделения

| № п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место заведующего хирургическим отделением | 1 |
| 2. | Рабочее место врача | по числу врачей |
| 3. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 4. | Кровать функциональная хирургическая | по требованию |
| 5. | Столик (тумбочка) прикроватный | по требованию |
| 6. | Стул для пациента | по требованию |
| 7. | Система палатной сигнализации | 1 на ожоговое отделение |
| 8. | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 на ожоговое отделение |
| 9. | Шкаф медицинский для расходного материала | не менее 5 |
| 10. | Негатоскоп | не менее 1 |
| 11. | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный (для помещений) | по требованию |
| 12. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | не менее 2 |
| 13. | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | не менее 2 |
| 14. | Шкаф для лекарственных средств, препаратов | не менее 1 |
| 15. | Стол перевязочный | по числу перевязочных |
| 16. | Стол инструментальный | не менее 2 |
| 17. | Столик манипуляционный | не менее 2 |
| 18. | Измеритель артериального давления | не менее 2 |
| 19. | Стетофонендоскоп | по требованию |
| 20. | Термометр медицинский | по требованию |
| 21. | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | не менее 2 на перевязочную |
| 22. | Кушетка медицинская смотровая | не менее 2 |
| 23. | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 2 |
| 24. | Емкости с крышками для дезрастворов | по требованию |
| 25. | Стерилизатор для инструментов | не менее 2 |
| 26. | Отсос хирургический вакуумный | не менее 1 |
| 27. | Стойка (штатив) для инфузионных систем | по требованию |
| 28. | Анализатор газов крови* | не менее 1 |
| 29. | Анализатор гематологический* | не менее 1 |
| 30. | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | не менее 2 |
| 31. | Противопролежневый матрас | не менее 3 |
| 32. | Монитор прикроватный, включающий: - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия) | не менее 1 |
| 33. | Набор хирургический малый | не менее 2 |
| 34. | Хирургический инструментарий | по требованию |
| 35. | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | не менее 1 |
| 36. | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | по требованию |
| 37. | Лампа потолочная операционная бестеневая | не менее 1 |
| 38. | Стол операционный (хирургический) | не менее 1 |
| 39. | Набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная пила, трепан) | не менее 1 |
| 40. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по требованию |
| 41. | Система для обогрева пациентов в палатах (термоодеяло) | не менее 2 |
| 42. | Система обогрева пациентов на операционном столе (термо-стабилизационный матрац) | не менее 2 |
| 43. | Флюидизирующая кровать | не менее 4 |
| 44. | Установка обеззараживания воздуха рециркуляционного типа | не менее 3 |
| 45. | Комплект для сбора и сортировки медицинских отходов | по требованию |
| 46. | Аппарат для взятия кожных трансплантатов: возвратно-поступательный циркулярный | не менее 2 не менее 4 |
| 47. | Аппарат для приготовления сетчатых кожных трансплантатов с набором пластин для перфорации | не менее 8 |
| 48. | Аппарат электрохирургический для резания мягких тканей и коагуляции мелких сосудов | 3 |
| 49. | Аппарат для ультразвуковой кавитации с набором рукояток | 1 |
| 50. | Аппарат для бесконтактной газовой аргонноплазменной коагуляции | 1 |
| 51. | Аппарат гидрохирургический для обработки тканей с набором рукояток | 1 |
| 52. | Аппарат отрицательного давления для лечения ран | 1 |
| 53. | Комплект электрохирургических инструментов для обработки костей | 1 |
| 54. | Аппарат-ушиватель мягких тканей | не менее 6 |
| 55. | Рентгеновский аппарат портативный | 1 |
| 56. | Аппарат для ультразвуковой ингаляции | не менее 4 |
| 57. | Каталка для перевозки больных с подъемной панелью | не менее 4 |
| 58. | Душ-каталка | 2 |
| 59. | Каталка-весы | 1 |

* При отсутствии клинической и биохимической лаборатории в структуре медицинской организации.